**Plan prac remontowych na 2025 rok**

**zatwierdzony uchwałą RN Nadzorczej nr 17/12/2024 dnia 03.12.2024r.**

|  |
| --- |
| **Rodzaj robót – miejsce** |
| ***Prace wodno-kanalizacyjne:****Wymiana instalacji z.w (poziom+piony)., i kan. (piony) Frelichowskiego 1 / I segment**Wymiana instalacji z.w., c.w.u. i kan. Frelichowskiego 4 / II segment**Wymiana instalacji z.w., c.w.u. i kan. Frelichowskiego 8* |
| ***Prace brukarskie :****Wykonanie opasek od strony wejść oraz szczytów przy budynkach Św. Jana 14, 14A, 16 oraz P. Skargi 13, 15**Wykonanie chodnika pomiędzy biurem Multimedia a budynkiem Św. Jana 14A**Poszerzenie chodnika przy Sienkiewicza 1**Remont drogi pomiędzy Szkoła Nr 4 a blokiem Wyszyńskiego 9a**Poszerzenie chodnika Frelichowskiego 6 -10* |
| ***Prace kominiarskie (remontowe) :****Remont i przedłużenie przewodów spalinowych w budynkach* *Św. Jana 16 i P. Skargi 15* |
| *Renowacja dachów* *Sienkiewicza 1A**Sienkiewicza 3B* |
| *Wiata śmietnikowa + wykonanie płyty Papowo Biskupie*  |
| *Malowanie piwnic wraz z remontem suszarni* |
| *Remont klatki schodowej Sienkiewicza 3* |